Обработка листов СПК

Резка и распиливание

Поликарбонатные листовые продукты могут быть точно и легко разрезаны с использованием стандартного слесарного оборудования: ножовкой по металлу, ручной пилой, циркулярной пилой, лобзиком.

Ниже приведены общие указания и конкретные рекомендации по каждому участку резки:

- при использовании автоматической пилы или ножовки лист следует прижать к верстаку так, чтобы избежать нежелательной вибрации и неровного обрезания краев;

- все инструменты должны быть настроены на резку пластиков панельными ножами с мелкими зубцами;

- зубья пилы должны быть хорошо заточены;

- защитное покрытие должно оставаться на листе для предотвращения появления царапин и другого повреждения поверхности;

- по окончанию работы края всех листов должны быть чистыми, без зазубрин и заусенцев;

- стружка и пыль должны выдуваться сжатым воздухом.

Рекомендации по распиливанию циркулярными пилами:

- всегда использовать низкоскоростную подачу для получения чистого разреза;

- начинать резку только при рабочей скорости пилы;

- одиночные листы толщиной менее 3мм разрезаются ленточными или ножовочными пилами.

Ленточные пилы – это могут быть пилы обычного вертикального типа или специально разработанного горизонтального типа, пригодные для пластиковых листовых материалов. В обоих случаях важно, чтобы лист был хорошо зафиксирован во время резки. Направляющие пилы должны находиться как можно ближе к листу для уменьшения перекоса листа и кривого разреза.

| Тип пилы | Ленточная | Циркулярная |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между зубьями (t) | Толщина листов<3мм-1÷2мм Толщина листов 3÷12мм-2÷3мм | 8÷12мм |
| Угол задней кромки (ά) | 30÷40˚ | 15˚ |
| Передний угол резания (ν) | 15˚ | 10˚ |
| Угол заточки зуба (β) | - | 15˚ |
| Скорость резания | 1200÷1700м/мин | 2500÷4000м/мин |
| Скорость пиления | - | 20м/мин |

Ножовочные пилы и станки – наиболее важными факторами, которые необходимо учитывать при этом типе резки, являются опора-фиксирование, особенно при использовании ножовочной пилы с расстоянием 2÷2,5мм между зубцами на режущем полотне.

Резка лазерная

Листы поликарбонатные могут резаться с помощью лазера. Разнотолщинность должна контролироваться более тщательно, чем при обычных машинных операциях. Мощность лазера и скорость резания необходимо подбирать особенно внимательно, чтобы исключить эффект беления листов в области резки. При обработке лазером край реза всегда имеет коричневый оттенок, поэтому в случае необходимости получения чистого края обреза от лазерной резки лучше отказаться.

Сверление

Для сверления листовых продуктов используются стандартные высокоскоростные сверла для металла и сверла с твердосплавной режущей пластиной, поскольку они сохраняют остроту режущих кромок.

Наиболее важным фактором, который необходимо учитывать при сверлении листовых продуктов является то, что в процессе сверления происходит тепловыделение. Для получения чистого хорошо обработанного отверстия без механического напряжения, необходимо снизить количество выделяемого тепла.

Следуя нескольким основным рекомендациям, можно легко получить чистые, без напряжения отверстия:

- периодически очищать отверстия от стружки;

- время от времени охлаждать сверло сжатым воздухом;

- для получения отверстия нужного размера листы должны быть закреплены соответствующим образом, и иметь опору для уменьшения вибрации;

- отверстия могут быть просверлены от края листа на расстоянии не ближе, чем двойной диаметр отверстия;

- диаметр отверстия должен учитывать допуск на тепловое расширение/сжатие и быть больше диаметра крепежного элемента (болта, винта и т.п.)

Отверстия в листе сотового поликарбоната можно сверлить ручной или автоматической дрелью, при этом используются сверла для металла. При сверлении, для избежания вибрации, непосредственно под дрель необходимо поместить опору. Чистые отверстия получаются очень легко. Применение охлаждающих средств не рекомендуется.

Сварка

Сварка часто используется для окончательной сборки конструкционных термопластов. Детали из поликарбоната могут свариваться различными способами. Выбор способа зависит от размера, формы и назначения детали:

- сварка с горячей накладкой позволяет добиться исключительной прочности и производится при температуре 260÷300˚С;

- сварка горячим воздухом с использованием сварочного прутка, в этом случае следует производить предварительную сушку свариваемых участков и прутка при температуре 120÷130˚С в течении 12 часов;

- ультразвуковая сварка часто используется, амплитуда сварки с ультразвуковой обработкой 20кГц должна быть в диапазоне 25÷40мкм (0-пик).

Шлифовка

Листы поликарбоната хорошо поддаются шлифованию влажным способом в противоположность сухому методу, при котором происходит выделение фрикционного тепла. Для достижения наибольшей эффективности обработки следует использовать охлажденную воду. Для шлифования с хорошим результатом, лучше всего использовать кремниевую наждачную бумагу (для грубой обработки с зернистостью 80, для тонкой - 280). Для финишного шлифования рекомендуется шкурка с зернистостью 400 или 600.

Склеивание

Склеивание требует следования некоторым обязательным рекомендациям:

- торцы листов должны быть освобожденными от любых загрязнений;

- поверхности должны быть гладкими и ровными;

- растворитель или лак должны сохранять работоспособность во время всего рабочего периода приложения давления;

- при использовании растворителей для соединения деталей из поликарбоната необходимо контролировать климатические условия в рабочем помещении. Поддерживание низкой влажности позволит исключить эффект беления и использовать малоактивные лаки;

- давление при фиксации соединения должно осуществляться до полного его отверждения;

- при работе с растворителями следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

- Очистка деталей из поликарбоната производиться метиловым или изопропиловым спиртом, мягкими мыльными растворами, гептаном или гексаном. Очистка не должна производиться с помощью частично гидрированных углеводородов, кетонами, такими как МЭК, сильными кислотами или алкалинами, такими как гидроокись натрия.

Маркировка, транспортировка и хранение

На каждый лист на защитной пленке наносится маркировка, содержащая:

- обозначение внешней стороны (для установления листа определенной стороной наружу);

- дату изготовления.

Листы должны транспортироваться упакованными в пачки на поддонах, на которые наклеивается этикетка с указанием:

- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;

- торговой марки;

- номера заказа (партии);

- условного обозначения листов;

- количества листов в пачке.

Листы из поликарбоната могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с установленными Правилами перевозок грузов. Размещение и крепление поддонов с листами в транспортных средствах должно производиться в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузо-разгрузочных работах и транспортировке поддонов с листами из поликарбоната следует обращаться осторожно, во избежание возникновения царапин и повреждения краев.

Условия транспортирования и хранения листов, а также способы их упаковки должны обеспечивать предохранение изделий от загрязнений, деформаций и механических повреждений. Поддоны с листами следует перевозить в крытых транспортных средствах при условии обеспечения защиты их от атмосферных осадков.

Листы поликарбоната должны храниться в защищенных от атмосферного воздействия (солнце, дождь и т.д.) условиях. Листы одной длины следует укладывать друг на друга. В случае, если складируются листы разной длины, то более длинные листы следует укладывать вниз для того, чтобы избежать прогибания и свешивания краев листа из-за отсутствия опоры. Не размещайте пачки листов там, где по ним будут ходить или в них могут въехать. Складировать ПК необходимо на деревянных брусьях шириной не менее 100 мм, в стопку один на один высотой не более 1000 мм. Стопку плит необходимо закрыть непрозрачным материалом.

Монтаж листов ПК

## Общие рекомендации

- Поверхность листов из поликарбоната чувствительна к механическим воздействиям. Поэтому монтаж следует производить, не удаляя защитную пленку с обеих поверхностей плиты.

- Материал способен впитывать влагу из атмосферы. Снижение относительной влажности может привести к образованию конденсата внутри каналов листа, удалить который уже в собранной конструкции будет нелегко. Поэтому перед монтажом необходимо выдержать материал несколько суток в сухом помещении, а затем заклеить торцы самоклеющейся алюминиевой лентой. В случае, если конденсат уже образовался, его можно удалить, продувая пустоты сжатым воздухом.

- Не следует применять на поверхности ПК газо- и паронепроницаемые материалы (например, полиэфирные и металлизированные пленки). Влага, выпарившаяся на поверхность, образует тонкий слой воды между СПК и нанесенной пленкой. Следствием может явиться образование пузырей, отслоение пленки или почернение металлизированного слоя.

- Крыши из ПК следует всегда проектировать с наклоном как минимум 5( (около 90 мм/м), чтобы обеспечить сток дождевой воды.

- Запрещается ходить непосредственно по листам. В случае необходимости следует применять доски, опирающиеся, как минимум, на несколько ребер плиты.

Монтаж листов СПК

Для правильного монтажа, следует все настоящие рекомендации соотнести с особенностями конструкции и с условиями, в которых будет происходить монтаж.

Крепление СПК должно быть последней операцией монтажа. Запрещен монтаж плит, поврежденных во время транспортировки или обработки. Несущая конструкция должна быть полностью подготовленной: все составляющие элементы закреплены на своих местах, если конструкция окрашивалась или покрывалась специальными растворами, то все они должны быть высушены.

СПК имеют слой, устойчивый к воздействию УФ. Эта сторона покрыта пленкой с многочисленными надписями (содержащими рекомендации по складированию, обработке, монтажу и т.д.). Листы следует монтировать указанной стороной вверх (наружу). Незадолго до монтажа, необходимо отсоединить защитную пленку с обеих сторон листа на расстоянии около 50 мм от краев и опорных поверхностей. Полностью защитную пленку следует снять только после завершения монтажа.

Листы нужно устанавливать так, чтобы направление ребер соответствовало направлению наклона крыши (плоскость ребер – вертикальная), что обеспечит более эффективный отвод конденсата.

Каналы должны быть защищены от проникновения пыли и насекомых, а также от излишней влаги. Верхний край листа должен быть плотно закрыт. Для этого применяется самоклеящаяся непроницаемая лента шириной, соответствующей ширине плиты. Нижний край плиты защищается самоклеящейся, пропускающей водяной пар, лентой соответствующей ширины. Она не позволяет проникать в каналы пыли и насекомым, но пропускает в каналы воздух, благодаря чему происходит выравнивание парциального давления водяного пара в воздухе, находящемся в каналах, и снаружи. При этом изоляционные свойства листа не ухудшаются.

Края листов, установленных на скатах крыш, таких как наклонные навесы, двухскатные и арочные кровли, кроме защиты соответствующими лентами, требуют также применения алюминиевого профиля типа «F» или поликарбонатного типа «U», а также уплотнения силиконом.

Нужно убедиться в том, что все вспомогательные средства, использованные в ходе монтажа, не влияют отрицательным образом на листы.

Следует обеспечить необходимую ширину опорной поверхности листа в крепящем профиле не менее 20 мм. Важно помнить, что по крайней мере одно ребро должно быть установлено и закреплено в профиле несущей системы. Ввиду теплового расширения поликарбонатных плит, которое, как правило, выше, чем у остальных материалов, применяющихся в конструкции, эти плиты не могут быть закреплены слишком плотно. Установка без достаточного зазора приведет к температурным напряжениям и боковому выпучиванию! На практике, требуемый зазор может быть определен как 3 мм на каждый метр длины либо ширины формата. Запрещено чрезмерно крепкое крепление и зажим плит, ибо это ограничивает свободу расширения и отрицательно сказывается на конструкции.

На коньковых навесах, а также в местах больших ветровых нагрузок необходимы дополнительные крепления. Для этого применяются грибкообразные прокладки. В этом случае не следует сильно зажимать винты. Максимальное провисание плиты на коньковый навес должно составлять 50-60 мм, что обеспечит правильный сток дождевой воды в сточную трубу.

Рис.1. Крепление плит алюминиевым профилем к несущей.

| g – толщина плиты е – глубина установки плиты | b- толщина основы х – свойственный размер соединения l – длина винта |
| --- | --- |

Рис.2: Крепление листов алюминиевой системой.

Рис. 3: Дополнительное крепление листа ПК

Рис. 4: Крепление конькового элемента.

Рис.5. Защита внутреннего пространства каналов.

Плоское остекление (скатное)

В этих таблицах рассматривается максимальная длина листа или расстояние между двумя опорами (L,мм) для различной ширины листа (В) в зависимости от нормативной нагрузки. Максимальный прогиб листа = 50мм. (Данные приведены для минимального угла наклона кровли)

| 500 Н/м2 | Длина листа (L, мм) |
| --- | --- |
| В, мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм |
| 700 | 2500 | 3000 | 4500 | >6000 |
| 980 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
| 1050 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 |
| 1200 |  |  |  | 4000 |
| 750 Н/м2 | Длина листа (L, мм) |
| В, мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм |
| 700 | 1800 | 2500 | 4000 | >6000 |
| 980 | 1500 | 1700 | 2000 | 4000 |
| 1050 | 1500 | 1700 | 2000 | 3500 |
| 1200 |  |  |  | 2500 |

| 1250 Н/м2 | Длина листа (L, мм) |
| --- | --- |
| В, мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм |
| 700 | 1500 | 2000 | 2500 | 6000 |
| 980 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 1050 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| 1200 |  |  |  | 1500 |
| 900 Н/м2 | Длина листа (L, мм) |
| В, мм | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм |
| 700 | 1500 | 3000 | 4000 | >6000 |
| 980 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 |
| 1050 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 |
| 1200 |  |  |  | 2000 |

Расстояния между двумя соседними опорами (В) выбраны неслучайно. Если присмотреться, видно, что 700 и 1050мм это одна треть и одна вторая ширины стандартного листа соответственно.

Определившись с толщиной материала перекрытия, можно рассчитать длину пролета остекления в зависимости от нормативной нагрузки и ширины пролета. Например, 16мм лист трехстеночной структуры может быть установлен под расчетную нагрузку в 900N/кв.м при ширине листа (В) 700мм и длине (L) 6000мм или при ширине 1050мм и с шагом обрешетки 2500мм.

Арочное остекление

Используя эти таблицы, можно определить ширину пролета (В) для цилиндрического свода в зависимости от радиуса изгиба (R) и нормативной нагрузки для листов различной толщины (H).

| Н=6мм | Ширина листов В, мм |
| --- | --- |
| R, мм | 1050 min | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
| 600 Н/м2 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 800 | 600 |
| 700 Н/м2 | 1200 | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 500 | 500 |
| 900 Н/м2 | 1000 | 1050 | 1050 | 900 | 700 |  |  |
| 1200 Н/м2 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 500 |  |  |
| Н=8мм | Ширина листов В, мм |
| R, мм | 1500 min | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 600 Н/м2 | 1800 | 1700 | 1400 | 1100 | 800 | 600 |
| 700 Н/м2 | 1400 | 1220 | 1220 | 1050 | 600 | 500 |
| 900 Н/м2 | 1220 | 1100 | 1050 | 800 |  |  |
| 1200 Н/м2 | 1050 | 900 | 600 | 500 |  |  |
| Н=10мм | Ширина листов В, мм |
| R, мм | 1750 min | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 |
| 600 Н/м2 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 | 800 |
| 700 Н/м2 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1050 | 900 | 700 |
| 900 Н/м2 | 1700 | 1500 | 1400 | 1200 | 900 | 700 | 500 |
| 1200 Н/м2 | 1220 | 1200 | 1050 | 900 | 700 | 600 | 500 |
| Н=16мм | Ширина листов В, мм |
| R, мм | 3000 min | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
| 600 Н/м2 | 1800 | 1600 | 1400 | 1300 | 1200 | 1050 |
| 700 Н/м2 | 1400 | 1220 | 1100 | 1050 | 900 | 800 |
| 900 Н/м2 | 1220 | 1050 | 900 | 800 | 700 | 700 |
| 1200 Н/м2 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 500 |